INDICAŢII DE UTILIZARE
Mod de utilizare 

1.
Bandajul medical se aplică pe zona afectată a corpului ca şi un ciorap.

2.
Deschideţi ambalajul de protecţie.

3.
Desfaceţi ruloul şi pregătiţi langheta (se recomandă ca langheta să aibă nu mai puţin de 8 straturi), iar dacă metoda de aplicare presupune cercuri, se ia ruloul propriu-zis.

4.
Langheta sau ruloul pregătit se scufundă într-un recipient cu apă potabilă pentru 7-10 secunde, până când langheta sau ruloul vor fi acoperite în întregime de apă.


Temperatura apei (20 ± 2)° С.

5.
Stoarceţi bine o dată pentru a elimina excesul de apă.

6.
Langheta trebuie întinsă pe o suprafaţă specială, până la obţinerea unor straturi uniforme, şi aplicată în conformitate cu cerinţele naturii traumei. 


La aplicarea bandajului în formă de spirală, ruloul va fi desfăcut în spirală, astfel încât cercurile să se suprapună pe jumătate sau două treimi din lăţimea acestora.

7.
Neteziţi bandajul aplicat şi modelaţi forma dorită, dându-i un aspect estetic.

8.
Pacientul trebuie să se afle într-o poziţie care să excludă depăşirea presiunii recomandate asupra bandajului pe durata de întărire şi uscare.

Remarcă! 

Bandajele gipsate pentru fixare se aplică doar de către medicii specialişti.

Domeniile de aplicare: 

Producerea formelor şi condensatoarelor în industria porţelanului, faianţei şi ceramicii;  

Producerea  amestecurilor uscate pentru construcţii;

Rambleiajul sondelor în industria petrolieră;

Producerea articolelor pentru decorul de interior (articole turnate, plăci decorative şi detalii pentru acestea, cornişe, grile de ventilaţie, precum şi pentru lucrările sculpturale); 

Producerea modelelor de studiu, materialelor ilustrative pentru muzee; 

Stomatologie şi traumatologie;

Metalurgie şi construcţia maşinilor. 
Producerea mortarului cu lianţi din ipsos 

Pentru pregătirea unei mase omogene cu consistenţă cremoasă, gipsul trebuie adăugat treptat în apă rece şi amestecat rapid.


Un rezultat mai bun este atins la utilizarea mortarului până la întărirea acestuia. O masă care s-a întărit prea mult nu poate fi diluată iarăşi în apă şi utilizată în diferite scopuri. Prelungirea termenului de întărire a mortarului se obţine prin adăugarea în apă, până la prepararea mortarului, a cleiului (de tâmplărie, pentru tapete), a acidului boric, boraxului şi a dispersiilor de polimeri (de exemplu, PVA) etc. Pentru reducerea termenului de întărire a mortarului poate fi utilizată în cantităţi mici sarea de bucătărie. Numărul de adaosuri se determină pe cale practică. Totul depinde de tipul de lianţi, de consistenţa normală a acestora şi rezultatul scontat.   
Păstrarea 

Sacii cu gips de înaltă rezistenţă este necesar să fie păstraţi la loc uscat, pe o paletă (podea) din lemn. Sacii deterioraţi trebuie să fie utilizaţi în primul rând.  

